## Sheet1
青岛诚光城市照明工程有限公司 工程项目采购需求单
日期：2025年 月 日 部门：工程部 工程名称：山东路-鞍山路东北象限连接匝道及地下停车场路灯回迁材料采购项目
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 | 预计到货时间 | 备注
1 | 10米灯杆预埋件 | 材料采用热轧光圆钢筋，螺栓需对称并配置相应螺母；方形法兰孔经匹配地脚螺栓，详见附图 | 7 | 套 |  | 具体尺寸详见附件
2 | 16米灯杆预埋件 | 材料采用热轧光圆钢筋，螺栓需对称并配置相应螺母；方形法兰孔经匹配地脚螺栓，详见附图 | 12 | 套 |  | 具体尺寸详见附件
3 | 涂塑钢管G100（厚度4mm） | 聚乙烯涂氟钢管,公称直径100mm,壁厚4 mm。钢管表面需进行热浸镀锌处理，锌层平均厚度≥85μm，表面涂防腐涂料应符合国家有关标准 | 157 | 米
4 | 塑料管 PE110（厚度4mm） | 管壁光滑,公称直径110mm,壁厚4mm | 717 | 米
5 | 塑料管PE50（厚度4mm） | 管壁光滑,公称直径50mm,壁厚4mm | 77 | 米
6 | 接地母线 φ10镀锌圆钢 | 表面光滑无裂纹，采用φ10圆钢,直径统一为φ10mm,表面需进行热浸镀锌处理,锌层平均厚度≥85μm | 465 | 米
7 | 硬塑料管接头 | 用于连接PE110电缆保护管，材质与保护管相同 | 132 | 个
8 | 成套检查井 | 600*600铸铁矩形检查井（井盖、井座） | 19 | 套
工程（项目）简要: 根据工程项目建设需求以及工期要求，现需采购上述材料。